| 序号 | 货物与服务名称 | 包8主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中医健康状态辨识系统 | 1.中医健康档案可客观化采集及数字化存储，可进行长期中医健康管理服务。 2.具备中医脉象诊断系统，能提供中医脉象图及相关测量参数，给出28种脉名的判读结果。 3.具备中医舌象、面象诊断系统，有专用光源，有专业单反相机，具备微距拍摄功能，具备舌象、面象自动拍照功能，能提供中医舌色、舌络、舌形、舌态、苔色、苔质及唇色、面色、面部光泽等参数，给出舌象、面象的判读结果。 4.具备中医闻诊系统，能对的声音的高、低、强、弱信息进行采集，并进行分析，给出判读结果。 5.具备中医问诊系统，能实现智能问诊并自动分析。 6.具备中医体质辨识系统，能按照中华中医药学会标准ZYYXH/T157-2009《中医体质分类与判定》的要求对9种基本体质及44种复合体质进行自动判别。 7具备中医状态辨识系统，能对病位状态要素与病性状态要素进行辨识，实现600个以上常见证的量化诊断。 8.具备中医调理及治疗方案系统，能提供包含膳食、运动、推拿、耳穴贴敷、处方等内容，为被测试者提供个体化的健康养生指导建议。 9.具备效果评价系统，可及时指导对病人进行有针对性的回访，并对结果进行效果评价，给出评价结果。 10.具备远程互联及手机查询功能。 11.基本配置： ①中医脉象诊断系统：脉象传感器1套，辨识软件1套。 ②中医舌象诊断系统：舌面象采集仓装置1套，辨识软件1套。 ③中医闻诊系统：声音采集装置1套，辨识软件1套。 ④中医问诊辨识软件：1套。。 ⑤中医体质辨识软件：1套。 ⑥中医状态辨识软件：1套。 ⑦中医调理及治疗方案软件：1套。 ⑧效果评价软件：1套。 ⑨中医健康档案录入及管理软件：1套。 ⑩检测平台：1套。 ⑪安装设备配套配件（网线及线槽等） ⑫笔记本电脑1台 CPU核数(核):≥i7-7700HQ CPU速度(GHz):≥四核心/八线程 2.8GHz 硬盘总容量(GB):≥1TB 5400rpm SATA硬盘 内存总容量(GB):≥16G DDR4内存 显卡:≥NVIDIA Quadro M1200 4G独立显卡 声卡:集成声卡 网卡:集成10-100-1000M自适应网卡 内置蓝牙：有 无线局域网：有 光驱:移动DVD刻录光驱 操作系统:正版 Windows 10（简体中文） 键盘:背光键盘 鼠标:抗菌光电鼠标 显示器:≥15.6英寸FHD（1920×1080） 售后服务及维保：三年原厂商免费保修及免费上门服务。 | 1 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |