工程量清单编制说明

工程名称：福建卫生职业技术学院3#配电房到磁共振室新装低压电缆工程

- 工程概况 1、建设地点：闽侯县 2、工程专业：安装工程 3、工程类型：单独发包的安装工程 4、工期质量：合同工期 按招标文件 ；工程质量：合格工程 5、招标范围：福建卫生职业技术学院3#配电房到磁共振室新装低压电缆工程。 6、发包人单独发包的需要总承包人代管的专业工程有：/； - 编制范围 1、 按照“福建文山伟业电力咨询有限公司”设计施工图纸，编制范围福建卫生职业技术学院3#配电房到磁共振室新装低压电缆工程，具体范围如下： 1）不含三通一平； 2）不含外墙装饰。 2、清单编制范围：福建卫生职业技术学院3#配电房到磁共振室新装低压电缆工程。 三、编制依据 1、图纸：按福建文山伟业电力咨询有限公司的“福建卫生职业技术学院3#配电房到磁共振室新装低压电缆工程”施工设计图纸； 2、地质勘察报告：无； 3、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 四、其他说明： - 桥架，电力电缆平面规格尺寸设计不详，具体数量按图纸中设计提供的材料汇总计入； - 如遇现场不符，以实际情况为准。 五、主要材料及设备 1、招标人要求的主要装修材料参考品牌见下表 材料名称; 品牌范围. 电线电缆; 南平太阳、宏图高科、上海熊猫. 配电箱; 福建盛众电气、福州成硕机电、福建中能电气. 配电元器件; 西门子、施耐德、ABB.