关于马克思主义学院改造内容

马克思主义学院改造具体改造内容如下：

- 拆除行政楼东侧101间与102间之间的墙体（示意图C处）及101与102的房间的窗户护栏，电线拉出，能满足15个屏风位用电，对角两台空调用电，排水，3个烧水用电，排气扇正常使用。

- 在原101间和102间的走廊设置1个双开门（示意图A处），在厕所前设置1个门，安装门锁（示意图B处）。B处的厕所蹲位封堵，并在蹲位处设置三层搁物架。

1、2点具体示意图如下：

3.将106与107之间的墙体拆除（D处），拆除高度等同于横梁处，具体如图一

- 4.马院这侧走廊和101、102间更换吊顶，并安装吊顶灯。

- 5.101、102、103、104、105、106、107的房间内刷墙漆、天棚漆，木门漆。

- 6. 房间内原有的包管重新包管。

- 7.101-107室装修完毕后都要保证日后的用水、用电、网络的正常使用（具体详见清单特征）。

- 8.106-107房间保证空调插座2个，另增加插座5个，相应修复应墙体拆除导致局部线路损坏情况，以上皆包干。